附件1：东兴区疾控中心仪器设备检定/校准清单

按照检验检测机构资质认定能力评价检验检测通用要求RB/T214-2017相关要求，2023年需要对部分检验检测设备及监测设备在溯源期限内进行检定校准。

| 内江市东兴区疾病预防控制中心2023年仪器设备周期检定/校准计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 数量（台/把/个） | 溯源期限 | 溯源方式 | 特殊要求 |  | 周期 | 单价限价（元） |
| 1 | 双道原子荧光光度计 | AFS-8800 | 8800/214063 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 500 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 23-1650-01-0537 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | AA900T | PTCS14072904 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 4 | 气相色谱仪 | Clarus680 | 680S14081813 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | ECD、 FID、 FPD |  | 1年 | 400 |
| 5 | 可见分光光度计 | WFJ-7200 | R0410125 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 6 | 压力表 | / | / | 11 | 2023.10.12 | 检定 | 半年一检 |  | 1年 | 700 |
| 7 | 电子天平 | FA1104N | N54034 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 8 | 箱式电阻炉 | SX-A-10 | 1174 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 9 | 医用冷藏冰箱 | BCD-116TA | 自编8 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 10 | 电热恒温水温箱 | HWT-6A | HWT-05-747 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 11 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-GF101-3-S | 070110815 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 12 | 可见分光光度计 | V-5800S | AL1612002 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 13 | 恒温水槽（油槽） | SC-50 | BL1704022PD | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 14 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-40×50 | 4060275 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 37℃ |  | 1年 | 200 |
| 15 | 电热恒温培养箱 | HH-BLL.600-Ⅱ | 50320808 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 36℃ 30℃ 42℃ |  | 1年 | 200 |
| 16 | 电热恒温培养箱 | KTP-250B | 081588 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 36℃ 30℃ 42℃44.5℃ |  | 1年 | 200 |
| 17 | 紫外/可见分光光度计 | UV-6100PLUS | A01612002 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 18 | 储药冷藏柜 | SC-278 | 000023 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 19 | 试剂冰箱 | BCD-278A/C | 651011NX | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 20 | 试剂冰箱 | BCD-239F/A | 101467 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 21 | 试剂冷藏柜 | SC-508 | 7000005 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 22 | 试剂冷藏柜 | SC-508 | 7000007 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 23 | 试剂冰箱 | BCD-329F/A | 101465 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 24 | 储药冰箱 | BCD-175D | 23234 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 25 | 储药冷藏柜 | SC-508 | 7000008 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 26 | 玻璃量器 | / | / | 10 | 2023.10.13 | 校准 |  |  | 1年 | 260 |
| 27 | 移液器 | / | / | 10 | 2023.10.29 | 校准 |  |  | 1年 | 260 |
| 28 | 电导率仪 | DDS-320 | 12432 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 29 | 散射光浊度仪 | QZ201L | 161 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 240 |
| 30 | 酶标分析仪 | Anthos-2010 | 175503686 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 400 |
| 31 | 医用冷藏箱 | HYC-310 | BEOFZ101TOOQELCDM3EY | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 32 | 医用冷藏箱 | HYC-310 | BEOFZ101TOOQELCDPVBK | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 33 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 9130 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 34 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 9129 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 35 | 电子天平 | XY500C | 1411363 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 36 | 电子恒温水浴锅 | DXJK-SOP-HIV | 20190101 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 37 | ph计 | PHS-3E | 600710N0016110144 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 38 | 霉菌培养箱 | BPMJ-250F | 160821647 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 28℃ |  | 1年 | 200 |
| 39 | 生化培养箱 | BPC-250F | 160923912 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 36℃ |  | 1年 | 200 |
| 40 | 二氧化碳培养箱 | BPN-240RWP | 161143841 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 36℃ |  | 1年 | 200 |
| 41 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9270 | 161029123 | 1 | 2023.10.12 | 校准 | 44.5℃36℃ 42℃ 36℃ |  | 1年 | 200 |
| 42 | 酶标分析仪 | Multiskan FC | 357-910309 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 400 |
| 43 | 电子天平 | AS220.X2 | 479067 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 44 | 电子天平 | PS 1000.X2 | 491250 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 45 | 电子天平 | XA 82/220.4Y | J24791 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 46 | 架盘天平 | / | / | 2 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 160 |
| 47 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9920A | 161028165 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 48 | 温湿度计 | / | / | 15 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 375 |
| 49 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE020900N000EGBJ01FL | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 50 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE020900N000EGB92K5P | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 51 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282C | BE0F1400000QEMCFD2DH | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 52 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282C | BE0F1400000QEMCFEQDJ | 1 | 2023.5.26 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 53 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q300000QEMANC9Y0 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 54 | 医用冷藏冷冰箱 | HYCD-205 | BE04T005700BCK82Z2JZ | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 55 | 移液枪 | / | / | 10 | 2023.10.27 | 校准 |  |  | 1年 | 400 |
| 56 | 电热恒温鼓风干燥箱 | HG2F-101-1 | 05192113 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 57 | 电热恒温鼓风干燥箱 | HG2F-101-1 | 05192115 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 58 | 电子天平 | XY500C | 2022202021 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 59 | 电子天平 | XY500C | 2022202030 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 60 | 生物安全柜 | HFSAFE_1200 | 1005BB0641 | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 61 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | BSC15B1610591 | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 62 | 生物安全柜 | BSC-1800ⅡA2-X | BSC18A211100201B | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 63 | 超净工作台 | BBS-SDC | HBSY151VVD211202140B | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 64 | 超净工作台 | BBS-SDC | BBSY15IVVD210801153B | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 65 | 生物安全柜 | BSC-1800IIA2-X | BSC18A210800059B | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 66 | 离子计 | PXS-350 | 35310 | 1 | 2023.12.01 | 校准 |  |  | 1年 | 470 |
| 67 | 离子计 | PXS-215 | 35677 | 1 | 2023.12.01 | 校准 |  |  | 1年 | 470 |
| 68 | 洁净工作台 | / | / | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 69 | 全自动医用PCR分析系统 | GeneRotex96E | TL22E201O1620 | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 70 | 全自动医用PCR分析系统 | GeneRotex96E | TL22E21022911 | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 71 | 全自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000201101837 | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 72 | 全自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000201101831 | 1 | 2023.10.25 | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 73 | 核酸提取仪 | Auto NA96 | NA9621100050 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 74 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | SN221224X9 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 750 |
| 75 | 冷王探头5号 | / | 19110702084 | 1 | 2023.10.31 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 76 | 冷王探头6号 | / | 20111302296 | 1 | 2023.10.31 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 77 | 冷王探头7号 | / | 19110702086 | 1 | 2023.10.31 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 78 | 冷王探头8号 | / | 20111302405 | 1 | 2023.10.31 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 79 | 冷王探头9号 | / | 20111302872 | 1 | 2023.10.31 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 80 | 医用冷藏柜 | FL-150 | 自编1号 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 81 | 医用冷藏柜 | FL-150 | 自编2号 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 82 | 医用冷藏柜 | FL-150 | 自编3号 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 83 | 医用冷藏柜 | FL-150 | 自编4号 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 84 | 医用冰箱 | YC-810WDLF | 1511-13860 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 85 | 医用冰箱 | HYC-310 | 0QELC DRGTJ | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 86 | 医用冰箱 | HYC-310 | OQELC CHXV0 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 87 | 医用冰箱 | HYC-310 | 0QELC DV1EL | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 88 | 超低温冰箱 | DW-88L388J | 0QGGA 05FF7 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 89 | 1号普通冷库 | XJQ05MAG-FB | / | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 90 | 2号普通冷库 | MTC-6000N | / | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 91 | 3号低温冰箱 | DWAL-328 | 11643 | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 92 | 冷王探头(1号普通冷库） | / | 19110702060 | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 93 | 冷王探头(1号普通冷库） | / | 19110702061 | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 94 | 冷王探头（2号普通冷库） | / | 20111302631 | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 95 | 冷王探头（3号低温冰箱） | / | 19110702084 | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 96 | 冷藏车（川KGP397) | / | / | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 97 | 冷藏车（川KYE310) | / | / | 1 | 2023.10.12 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 98 | 冷藏车（川KGP397) | / | / | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 99 | 冷藏车（川KGP397) | / | / | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 100 | 冷藏车（川KYE310) | / | / | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 101 | 冷藏车（川KYE310) | / | / | 1 | 2023.10.19 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 102 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 103 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 104 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 105 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 106 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 107 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 108 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 109 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 110 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 111 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 112 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 113 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 114 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 115 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 116 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 117 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 118 | 温度计（普通） | / | / | 1 | 2023.10.18 | 检定 |  |  | 1年 | 100 |
| 119 | 空盒气压表 | （80-106）hpa*10 | 90 0747 | 1 | 20240115 | 校准 |  |  | 1年 | 100 |
| 120 | 光照度计 | TES1330A | 80601106 | 1 | 20240208 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 121 | 便携式红外线气体分析仪 | GXH-3010H | 513066 | 1 | 20240117 | 校准 |  |  | 1年 | 280 |
| 122 | 大气采样仪 | QC-2 | 1986 | 1 | 20240111 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 123 | 数字风速仪 | QDF-6 | 8374 | 1 | 20240112 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 124 | 手持式测距仪 | DISTO X310 | 0844350057 | 1 | 20240117 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 125 | 声校准器 | AWA6021A | 1011045 | 1 | 20240111 | 检定 |  |  | 1年 | 850 |
| 126 | 粉尘采样器 | CCZ30 | 18EB0016 | 1 | 20240112 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 127 | 皂膜流量计 | GL-105B | 5760 | 1 | 20240111 | 校准 |  |  | 1年 | 400 |
| 128 | 噪声分析仪 | HS6288B | 9021030 | 1 | 20240111 | 检定 |  |  | 1年 | 650 |
| 129 | 粉尘采样仪 | IFC-2 | 2351 | 1 | 20240112 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 130 | Kestrel便携式风速仪 | NK3500 | 2610859 | 1 | 20240112 | 校准 | 风速，温度，湿度 |  | 1年 | 200 |
| 131 | 光照度计 | TES1330A | 201204910 | 1 | 20240110 | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 132 | 声级计 | SL-5868P | N959960 | 1 | 20240112 | 检定 |  |  | 1年 | 600 |
| 133 | 空气甲醛现场检测仪 | JSA9-CH2O-L | / | 1 | 20240116 | 校准 |  |  | 1年 | 280 |
| 134 | 手持式测距仪 | GLM 4000 | 030341444 | 1 | 20240112 | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 135 | 一氧化碳、二氧化碳分析仪 | AZ-77597 | 10458804 | 1 | / | 校准 | CO,CO2 |  | 1年 | 280 |
| 136 | 粉尘采样仪 | IFC-2 | 2352 | 1 | 20240112 | 校准 |  |  | 1年 | 300 |
| 137 | 噪声分析仪 | HS6288B | 02021058 | 1 | 20240111 | 检定 |  |  | 1年 | 650 |
| 138 | Kestrel便携式风速仪 | NK3500 | 2683343 | 1 | 20240112 | 校准 | 风速，温度，湿度 |  | 1年 | 200 |
| 139 | Xγ剂量率仪 | XH-2020 | 2021 | 1 | 20240115 | 校准 | x、γ均需测定 |  | 1年 | 2800 |
| 140 | 粉尘采样仪 | DS-30 | 020502370 | 1 | 20240112 | 校准 | 流量校准，大气压 |  | 1年 | 300 |
| 141 | 粉尘采样仪 | DS-30 | 020502395 | 1 | 20240112 | 校准 | 流量校准，大气压 |  | 1年 | 300 |
| 142 | 测氡仪 | HS01B | 154 | 1 | 20240207 | 校准 |  |  | 1年 | 1800 |
| 143 | 防爆（个体）恒流空气采样器 | SP5000 | 21019 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 500 |
| 144 | 防爆（个体）恒流空气采样器 | SP5000 | 21020 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 500 |
| 145 | 个人声暴露计 | ASV5910 | B393287 | 1 | / | 检定 |  |  | 1年 | 500 |
| 146 | 个人声暴露计 | ASV5910 | B393289 | 1 | / | 检定 |  |  | 1年 | 500 |
| 147 | 光照度计 | TES-1330A | 230104645 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 200 |
| 148 | 声级计 | AWA5636 | 392681 | 1 | / | 检定 |  |  | 1年 | 600 |
| 149 | 手持式测距仪 | SW-100G | 230407830 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 80 |
| 150 | PM10,2.5可吸入颗粒物采样器 | ADS-2062E-2.0 | 041202577 | 1 | / | 校准 | PM10,PM2.5 |  | 1年 | 300 |
| 151 | 湿球黑球温度指示仪 | WBGT3200 | 230633 | 1 | / | 校准 |  |  | 1年 | 150 |
| 152 | 紫外线辐射测定仪 | LS125 | 125005160 | 1 | / | 校准 | UVA,UVB,UVC |  | 1年 | 300 |
| 153 | OMRON电子血压计 | HEM-7130 | 20150222074LG | 1 | / | 检定 |  |  | 1年 | 85 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 43000 |  |  |

附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

内江市东兴区疾病预防控制中心：

本授权声明：     （供应商名称）XXXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “东兴区疾控中心仪器设备检定/校准服务” 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）签字或者加盖个人名章：

授权代表签字及联系电话：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

- 附件3：承诺函

承诺函

致：内江市东兴区疾病预防控制中心

XXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目名称：   ）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目公告中规定的要求，如对通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对通知有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

- 附件4 商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选公告规格及参数要求 | 响应规格及参数的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1. 服务商必须把项目的全部规格及参数内容事项列入此表。

- 按照服务项目要求的顺序对应填写。

- 服务商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

4. 偏离说明是指根据比选公告的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

- 附件5 报价一览表

报价一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 数量 | 溯源方式 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价金额合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包含完成本项目所涉及活动现场查校准检定费、证书编制费、人工交通以及各种税费等所有费用。采购方无须另向成交人支付其他任何费用。

2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。
3.报价按四舍五入法保留到个位数。

4.供应商必须详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

供应商名称：        （加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日   期：